4路模拟量AO输出模块NAO304-1

概述

NAO304-1是楼宇自控系统中的模拟量输出模块，为4点电压、电流输出类型。模块通过标准总线端子与前后模块连接。

尺寸

技术参数

- 通道数：4

- 输出类型：电压(0~10V)、电流(0~20mA)

- 工作湿度：无冷凝

订货和发货

订货须知：当需要定NAO304-1模块时，请给出产品名和型号。

安装说明

1、 将模块底部尼龙卡扣用一字螺丝刀向下拨开；

2、 将模块按上面左图方法，尼龙卡扣一侧向上倾斜，将模块卡入标准DIN导轨；

3、 将模块按上面右图方法就位，然后将尼龙卡扣拨回，卡住导轨即可。