8路照明输出控制器NLO308-20M

概述

NLO308-20M是用于智能照明控制系统的8路开关驱动模块。模块属于标准模数化模块，安装于配电箱的35mm导轨上，通过总线端子接入智能照明总线。

尺寸

尺寸：144mm X 95mm X 65mm (长 X 宽 X 高)

1、负载接线端子 2、开关状态和手动操作开关 3、数码管显示

4、功能按钮 5、电源输入端子 6、总线端子

技术参数

- 功额定电压：220v

- 额定电流：10A

订货和发货

订货须知：当需要定NLO308-20M模块时，请给出产品名和型号。

供货周期：一类供货周期